ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Краснопролетарская, 39
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь
	Окраска цоколя 198 кв.м. (до 01.06.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Кровля
	

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры.( до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры.( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры    ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Плавкая вставка 1-шт.  (до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024  год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Краснопролетарская, д. 39
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окраски цоколя


	198 кв.м.
	Окраска цоколя по периметру здания.
	01.09.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. Сварка труб отопления.
	Ревизия запорной арматуры ГВС.-20 шт. Запорная арматура ХВС- 9 шт.

Ревизия запорной арматуры отопления –35 шт. 


	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.22

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Сжим прокалывающий- 1шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.22


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.      
