ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 14

г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :  
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 130м2. (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 6 п.м. Ремонт водосточной системы (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	Ремонт подъездов (побелка, покраска до 01.09.21)

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Подвал
	Разбор кладовых в подвальном помещении, очистка подвального помещения 604 кв.м. (до 01.09.21)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры по стоякам ГВС. Частичная замена труб ф25-12м. ( до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам ХВС (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления, частичная замена труб ф32-8м, ф25-8м, отвод ф32-4шт, ф25-8шт. (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажный эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей  ( до 01.09.21)

	
	-подъезд
	

	
	Придомовая территория
	Установка металлических ограждений 6 шт. (до 01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.14

г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	130м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.21

	2
	Требуется частичный ремонт кровли
	6 п.м.
	Текущий ремонт 


	01.07.21

	3
	Просвети ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. Сварка труб отопления, горячего водоснабжения.

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 24 шт, частичная замена трубы ф25-12м. Запорная арматура ХВС- 12 шт., 

Ревизия запорной арматуры отопления – 48 шт. Частичная замена труб ф32-8м, ф25-8м, отвод ф32-4шт, ф32-4шт.

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб).
	01.09.21

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.21

	5
	Повреждение известкового слоя стен в подъездах, окрашенного слоя сапожков в подъездах, ограждений лестничного марша


	890 кв.м.
	Ремонт подъездов, побелка покраска.
	01.09.21

	6
	Ремонт водосточной системы 
	Ф120-2 шт.
	Ремонт межтамбурных дверей.
	01.08.21

	7
	Разбор кладовых в подвальном помещении, очистка подвального помещения.
	604 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

