   ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Калинина, д. 123
г. Нижнеудинск




                                         «12» марта 2015г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные  элементы здания
	
	
	

	-
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки 1,2 кв.м. (до 01.08.15)

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя  78 кв.м.( до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1,5 кв.м.( до 01.07.15)

	-
	Подъезд
	
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Частичный ремонт межтамбурных дверей ( до 01.08.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия  запорной арматуры, сварка труб ХВС.( до 01.09.15)

	
	-подвальное помещение
	

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.08.15) 

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение, подъезд
	Частичный ремонт эл. проводки. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Монтаж светильников с датчиком движения.(01.09.15)


