ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Труда, 13
г. Нижнеудинск




                                        «20» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1,5 кв.м. ( до 01.07.23) 

	-
	Подъезд
	Ремонт межтамбурной двери (до 01.09.23)

	-
	Чердачный люк
	

	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. (до 01.08.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024год.
АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                                   по ул. Труда, д. 13

г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:
	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Сколы, трещины шиферной кровли.


	1,5 м2
	Текущий ремонт
	01.07.23

	2
	Ревизия  эл. сетей в подъездах дома.


	7 п.м.
	Профилактика эл. сетей
	01.08.23

	3
	Ремонт межтамбурных дверей


	1шт.

Шпингалет -1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.

Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.
