ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Краснопролетарская, 1
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.
	5 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 186 м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 4 п.м.  (до 01.07.23) 

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.2023)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Частичная замена (Вентиль ф20-3шт.) (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей, Плавкая вставка-3шт.
(до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Краснопролетарская, д. 1
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя

	186 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры горячего и холодного водоснабжения и отопления. Сварка труб отопления, горячего водоснабжения., частичная замена.

	Ревизия запорной арматуры ГВС.-25 шт. Запорная арматура ХВС- 16 шт.

Ревизия запорной арматуры отопления – 50 шт.

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры.)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка-3шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ.
	01.09.23

	4
	Частичный ремонт кровли
	4 п.м.

 
	Текущий ремонт
	01.07.23

	5
	Ремонт подъездов (побелка, покраска)

	1112 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	6
	Частичная замена запорной арматуры отопления 
	Вентиль ф20-3шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Частичная замена канализационного стояка
	Труба ф110-3,5м, переход ф110-1шт. манжета ф110-2шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


  Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.     
