ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Кржижановского, д. 6
г. Нижнеудинск




                                  « 20 » марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	
	Цоколь
	Ремонт, окраска цоколя 47 кв.м. (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 3 к.м.  (до 01.07.22)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ХВС. (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления. Теплоизоляция труб отопления  ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. (01.09.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Кржижановского, д. 6
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Требуется ремонт шиферной кровли

	3 кв.м.

	Частичный ремонт кровли.

	01.07.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры труб отопления и холодного водоснабжения. 

	Запорная арматура ХВС- 1шт
Запорная арматура отопления – 6 шт. Теплоизоляция труб отопления.
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления.
	01.09.23

	3
	Провести ревизию и  профилактический осмотр электрических сетей 


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия и  профилактический осмотр электрических сетей 


	01.09.23

	4
	Окраска цоколя по периметру здания


	47 кв.м. 
	Текущий ремонт
	 01.06.23


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.     

