ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 30
г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки 8 кв.м. (до 01.08.21)

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 72 м2. (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 0,5 кв.м. (до 01.06.21)

	-
	Подъезд
	Удлинить водосточные трубы 1 подъезд 1шт. (до 01.06.21)

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС. (до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам ХВС. (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.20)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб. Теплоизоляция труб отопления. (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. 
 (до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 30

г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.                                                                   
   При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя


	72 м2
	Окраска цоколя
	15.05.21

	2
	Запорная арматура отопления, горячего и холодного водоснабжения имеет ржавчину.

Требуется сварка труб отопления и горячего водоснабжения.


	Ревизия запорной арматуры ГВС- 9 шт. Запорная арматура ХВС- 7 шт. 
Ревизия запорной арматуры отопления – 24 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.21

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах.


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 


	01.09.21

	4
	Частичный ремонт кровли
	0,5 кв.м.
	Текущий ремонт 
	01.06.21


	5
	Частичный ремонт отмостки

	8 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.08.21

	6
	Удлинить водосточные трубы

	Труба Ф120-1шт.
	Текущий ремонт
	01.06.21


      Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.
Акт

                             повторного осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 30

г. Нижнеудинск




                                         «27» марта 2017г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                   Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

Провела повторный осмотр жилого дома после схода снежного покрова по ул. Масловского, 30.

В ходе повторного осмотра установлено:

	п/п
	Год постройки

здания
	Основные виды неисправности  конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	1991
	На отмостке по периметру здания  видны многочисленные щели, трещины.


	2,5 м2
	Срок эксплуатации здания более 25 лет, требуется капитальный ремонт отмостки.

В рамках текущего ремонта требуется произвести ремонт отмостки цементным раствором по заделке трещин, щелей.
	01.09.17     (в рамках текущего ремонта)


ПОДПИСИ:

Инженер ООО УК «Экспресс»                              ________________            Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»    ________________           Болявина Н.И.

