 ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 81
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под., 2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 78 кв.м. (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 4 кв.м.  (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, (Вентиль ф20-8шт, резьба ф16-шт, )сварка труб.  (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры (Вентиль ф20-4шт, резьба ф8шт.) (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена (Вентиль ф20-12шт, резьба ф20-48 шт. вентиль ф15-6шт, тройник ф15-6шт, резьба ф15-12шт, сборка ф15-6шт, заглушка ф15-6шт.). Сварка труб. ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных  эл.щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Плавкая вставка-2шт. ( до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д. 81
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	78 кв.м.
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорную арматуру отопления, горячего и холодного водоснабжения.
	 Ревизия запорной арматуры ГВС- 10 шт. Ревизия запорной арматуры ХВС-6  шт. 
Отопления-30 шт.
Теплоизоляция труб ГВС и отопления. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 

Плавкая вставка-1шт.
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.08.23

	4
	Требуется ремонт шиферной кровли

	4 кв.м.

	Частичный ремонт кровли
	01.07.23

	5
	Частичная замена запорной арматуры отопления
	Вентиль ф20-12шт, резьба ф20-48 шт. вентиль ф15-6шт, тройник ф15-6шт, резьба ф15-12шт, сборка ф15-6шт, заглушка ф15-6шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	6
	Частичная замена запорной арматуры горячего водоснабжения
	Вентиль ф20-8шт, резьба ф16-шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	5
	Частичная замена запорной арматуры холодного водоснабжения
	Вентиль ф20-4шт, резьба ф8шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.     

