ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Петина, д. 130
г. Нижнеудинск




                                         «19» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 64 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт шиферной кровли 2 кв.м.(до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.21)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры.(до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей.  (до 01.09.21)


     Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                                  по ул. Петина, д. 130
г. Нижнеудинск




                                         «19» марта 2021г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	64 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Требуется ремонт шиферной кровли

	2 кв.м.
	Частичный ремонт кровли
	01.07.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры на трубах отопления и холодного водоснабжения.


	Запорная арматура ХВС- 2 шт. 
Запорная арматура отопления –26 шт. 
Теплоизоляция труб отопления. 
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена.
	01.09.21

	4
	Профилактика эл. сетей дома. 
	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Профилактика внутридомовых эл. сетей.
	01.09.21

	5
	Провести ремонт межтамбурных дверей

	2 шт.
	Текущий ремонт межтамбурных дверей.)


	01.08.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.     
