ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного по ул. Краснопролетарская, д. 35
г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.
	5 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки 1 кв.м. (до 01.08.15)

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя (до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли, 1 кв.м. (до 01.07.15)

	-
	Подъезд
	
	
	
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачных люков на замки (до 01.05.15)

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (штукатурка, побелка, покраска) (до 01.08.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры., сварка труб ГВС ( до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры ХВС (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия, замена  запорной арматуры, сварка труб отопления  (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	
	

	
	- подъезд
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Монтаж светильников с датчиком движения. (01.09.15)

	
	- подвальное помещение
	


