                                                         ПЛАН

 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 10
г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :      
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 130 м2 (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 4 кв.м. (до 01.07.21)

	
	подвал
	

	-
	Подъезд
	Ремонт подъездов (побелка, покраска до 01.09.21)

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия, замена запорной арматуры.( до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, замена задвижки ф50-1шт.                 (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления, частичная замена ф50-12м, ф25-4м. (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей ( до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.10

г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя

	130 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.21

	2
	Требуется ревизия запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 26 шт. Теплоизоляция труб ГВС.

Запорная арматура ХВС- 12 шт., замена задвижки ф50-1шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 56 шт. Труба ф50-12м, ф25-4м.

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.21

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.06.21

	4
	Требуется ремонт шиферной кровли.
	4 кв.м


	Текущий ремонт Частичный ремонт кровли.
	01.07.21


	5
	Повреждение известкового слоя стен в подъездах, окрашенного слоя сапожков в подъездах, ограждений лестничного марша


	450 кв.м.
	Ремонт подъездов, побелка покраска.
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

