ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

по ул. Масловского, д. 9
г. Нижнеудинск




                                       «01» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :   
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 130 м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт шиферной кровли 1,5 кв.м. (01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.23)

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры.  (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы .(до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, частичная замена (Кран шаровый ф20-3шт, ф15-3шт, сборка ф20-3шт, заглушка ф20-2шт, сборка ф15-3шт.)  Частичная замена трубы отопления (Ф15-15м, отвод ф15-8шт.) (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл.сетей. Плавкая вставка-2шт, сжим прокалывающий -1шт.
 (до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 9

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя


	130 м2
	Окраска цоколя
	15.05.23

	2
	Частичный ремонт шиферной кровли


	1,5
	Текущий ремонт кровли
	01.07.23

	3
	Ремонт межтамбурной двери


	2 шт.
	Текущий ремонт
	01.08.23

	4
	Ревизия запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. Сварка труб отопления и горячего водоснабжения.


	Ревизия запорной арматуры ГВС- 24 шт. Запорная арматура ХВС- 12 шт.

Ревизия запорной арматуры отопления – 48 шт


	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.23

	5
	Частичная замена трубы отопления 
	Ф15-15м, отвод ф15-8шт.
	Текущий ремонт 
	01.09.23

	6
	Частичная замена  запорной арматуры отопления
	Кран шаровый ф20-3шт, ф15-3шт, сборка ф20-3шт, заглушка ф20-2шт, сборка ф15-3шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка -2шт, сжим прокалывающий-1шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

