 ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 83
г. Нижнеудинск




                                         «11» марта  2015г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки 1 кв.м. (до 01.08.15)

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 78 кв.м.( до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 0,7 кв.м. (до 01.07.15)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.15)

	-
	Лестничные площадки и марши
	Ремонт ограждений лестничного марша (до 01.08.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (штукатурка, побелка, покраска) (до 01.08.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб. (до 01.09.14)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Замена, ревизия запорной арматуры (задвижка ф-50-1шт.) , сварка труб отопления (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ремонт и замена запорной арматуры (задвижка ф80-2шт, вентиль ф50-2шт.) , сварка труб отопления. ( до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подъезд
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.15)


