ПЛАН
весеннего осмотра общего имущества многоквартирного дома

по ул. Масловского, д. 48
г.Нижнеудинск




                                         «19» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	-
	Входные двери
	

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 4 п.м.                            (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	Ремонт лестничного марша 2 п.м. (до 01.08.21). Устройство площадки перед входом в подъезд 2 кв.м. (до 01.09.2021)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	

	
	-подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей (до 01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 48

г. Нижнеудинск




                                         «19» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Требуется ремонт коньковой доски

	4 п.м.
	Частичный ремонт кровли.
	01.07.21

	2
	Профилактический осмотр внутридомовых эл. сетей.

	7 м.
	Профилактика внутридомовых эл. сетей.
	01.09.21

	3
	Ревизия запорной арматуры на ХВС. 


	1 шт.
	Ревизия запорной арматуры.
	01.09.21

	4
	Ремонт лестничного марша


	2 п.м.
	Текущий ремонт
	01.08.21

	5
	Устройство площадки перед входом в подъезд
	2 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

