ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул.2 Знаменская, 8

г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :   
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 4 кв.м. (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	Ремонт откоса входной двери , первый подъезд 0,5 кв.м.           (до 01.07.23)

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (01.07.23)

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры.( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы. (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры.  ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ.( до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Знаменская, д. 8

г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.

Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения 
	Ревизия запорной арматуры ГВС.-6 шт. Сварка труб ХВС. Ф50-1шт.
Ревизия запорной арматуры отопления – 24 шт. Сварка труб отопления.
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка-1шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	4
	Требуется ремонт межтамбурных дверей

	1 шт.


	Текущий ремонт  межтамбурных дверей
	01.07.23


	5
	Частичный ремонт шиферной кровли


	4 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.07.23

	6
	Ремонт откоса входной двери 1 подъезд


	0,5 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.07.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

