     ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 107
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 4 кв.м. ( до 01.08.23)

	-
	Подъезд
	Установка урны под мусор (до 01.09.23)

	-
	Чердачный люк
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.09.23)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры по стоякам ХВС. ( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы. (до 01.04.23). 

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления Теплоизоляция труб отопления.( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их 

отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д. 107
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома Управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1.
	Требуется ремонт шиферной кровли

	4 кв.м.
	Частичный ремонт кровли
	01.08.23

	2.
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру дома
	01.06.23

	3.
	Провести ревизию запорной арматуры на стояках ХВС и отопления.

	Запорная арматура ХВС-1 шт.

Запорная арматура отопления – 21 шт.


	Текущий ремонт (ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.
	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 

Выключатель -1шт.


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.23

	5
	Ремонт межтамбурных дверей. 


	1 шт.
	Текущий ремонт 
	01.09.23

	6
	Установка урны под мусор
	1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

