             ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 70а
г. Нижнеудинск




                                         «13» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы 
работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя по периметру здания 68 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.09.21)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб. ( до 01.09.21)

	
	- подъезд
	
	

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам. Теплоизоляция труб отопления. ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
- подъезд
	Частичный ремонт эл. проводки. Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д. 70а

г. Нижнеудинск




                                         «13» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома Управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	68 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Провести ревизию запорной арматуры на стояках отопления и холодного водоснабжению.
	 запорная арматура ХВС– 6 шт.
запорная арматура отопления – 30 шт. 
Сварка труб. 

	Текущий ремонт (сварка, ревизия , замена запорной арматуры)
	01.09.21

	3
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.21

	4
	Ремонт межтамбурных дверей

	2 шт.
	Текущий ремонт 
	01.09.21


             Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

