ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Кржижановского, д. 19

г. Нижнеудинск




                                        «06» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :    
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1,2,3 подъезд.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя по периметру здания 65 м2 (до 01.06.23)

Установка урны около дома 1 шт. (до 01.09.23)

	-
	Кровля
	

	-
	Подвал
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.07.23)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ХВС ( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы, частичная замена канализационного стояка в подвале (труба ф110-3м, переход с чуг.на пластик ф110-2шт, отвод 90гр. Ф110-1шт, манжета ф110-2шт, муфта прох.ф110-1шт..) (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления .                      ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия ВРУ, профилактика внутридомовых эл. сетей.             (до 01.09.23)



	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

                                                                           АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Кржижановского, д. 19
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	65 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения, частичная замена стояка отопления.
	 Ревизия запорной арматуры ХВС– 9 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 35 шт. Теплоизоляция труб отопления
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления, холодного и водоснабжения)
	01.09.23

	3
	Ревизия ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. 
	20 м.
	Ревизия ВРУ. 
	01.09.23

	4
	Межтамбурные двери имеют наружные повреждения.
	2 шт.
	Текущий ремонт (ремонт межтамбурных дверей)
	01.09.23

	5
	Требуется частичная замена канализационного стояка
	труба ф110-3м, переход с чуг.на пластик ф110-2шт, отвод 90гр. Ф110-1шт, манжета ф110-2шт, муфта прох.ф110-1шт.

	Текущий ремонт
	01.09.23

	6
	Установка урны около дома

	1 шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


 Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.      
