  ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 79
г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 78 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	

	-
	Подъезд
	

	-
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (01.08.21)

	
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Чердачный люк
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	

	-
	Инженерное оборудование
	
	

	2
	Система ГВС
	
	

	-
	- подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, сварка труб. Теплоизоляция труб ГВС. (до 01.09.21)

	
	Система ХВС
	
	

	-
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ХВС. (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры , ремонт труб отопления. Теплоизоляция труб отопления.  ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подъезд
	Ревизия межэтажных эл.щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей ( до 01.09.21)

	
	
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д.79
г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	78 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.
	 Ревизия  запорной арматуры ГВС -10шт.  Теплоизоляция труб ГВС.
Ревизия  запорной арматуры ХВС.-6шт. Сварка труб ХВС.

Ревизия  запорной арматуры отопления – 30 шт. Теплоизоляция труб отопления.
	Текущий ремонт (Частичная замена запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.21

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.08.21

	4
	Ремонт межтамбурных дверей

	2 шт


	Текущий ремонт (ремонт межтамбурной двери)
	01.08.21


 Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.     

