ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Петина, д. 132
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя по периметру здания 64 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Капитальный ремонт кровли 2022г.

	-
	Подъезд
	Установка урны 1шт. (до 01.09.23)

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.23)


	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры. (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления.                  (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	


	
	-подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. (до 01.09.23)




     Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                                  по ул. Петина, д. 132
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя

	64 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию, заменю запорной арматуры на трубах отопления и ХВС. 

	Запорная арматура ХВС-1шт. 
Запорная арматура отопления – 26 шт. 

	Текущий ремонт, Ревизия запорной арматуры.
	01.09.23

	3
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. 
	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.23

	4
	Требуется ремонт межтамбурных дверей.
	2 шт.
	Текущий ремонт (ремонт межтамбурных дверей.)
	01.08.23

	5
	Установка урны для мусора


	1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.     
