ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Знаменская, 4а
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :    
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 5 кв.м.( 01.07.23)
Ремонт водосточных труб (труба ф120-1шт.) (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры ( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Частичный ремонт эл. проводки.  Профилактика внутридомовых эл. сетей. Плавкая вставка -1шт.                        ( до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Знаменская, д. 4а
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.

Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя 


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Частичный ремонт шиферной кровли

	5 кв.м.
	Частичный ремонт кровли
	01.07.23

	3
	Ремонт водосточных труб
	Труба ф120-1шт.
	Текущий ремонт


	01.07.23

	4
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения, частичная замена запорной арматуры.

	Ревизия запорной арматуры ГВС.-6 шт. Запорная арматура ХВС- 6 шт.

Ревизия запорной арматуры отопления – 24 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.22

	5
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 

Плавкая вставка-1шт.
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

