ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Водопроводная, д.4
г. Нижнеудинск




                                        «19» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 3 кв.м.(до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	

	-
	Печные трубы
	

	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд
	 Профилактика внутридомовых эл. сетей. (до 01.07.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Водопроводная, д. 4

г. Нижнеудинск




                                         «19» марта 2021г.
Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлен:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Частичный ремонт кровли

	3 к.м.
	Частичный ремонт кровли

	01.07.21

	2
	Провести профилактический осмотр внутридомовых эл. сетей.

	15 п.м.
	Профилактика внутридомовых эл. сетей.
	01.07.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

