ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Кржижановского, д. 9
г. Нижнеудинск




                                     «19» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 47 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 2,5 кв.м. (01.07.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Входная дверь
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.09.21)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия  запорной арматуры.(до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления. Теплоизоляция труб отопления. Замена регистра 1 подъезд. Замена стояка ф20-6м, ф50-м. (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд
	Частичный ремонт эл. проводки, замена вводного кабеля (до 01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Кржижановского, д. 9
г. Нижнеудинск




                                         «19» марта 2021г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:
	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя

	47 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Требуется ремонт шиферной кровли.

	2,5 кв.м.

	Частичный ремонт кровли.
	01.07.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения. 
Замена регистра 1 подъезд.


	Ревизия запорной арматуры ХВС-1шт. Замена вентиля ф25-1шт.
Запорная арматура отопления – 13 шт. Теплоизоляция труб отопления. Регистр -1шт. Труба ф20-6м., ф50-3м.

	Ревизия запорной арматуры.
	01.09.21

	4
	Провести ревизию и  профилактический осмотр электрических сетей. 
	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия и  профилактический осмотр электрических сетей.


	01.09.21

	5
	Ремонт межтамбурных  дверей

	 2шт.
	Текущий ремонт  дверей
	01.09.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.     

