ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 26
г. Нижнеудинск




                                         «02» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 72 кв.м.(  до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1 кв.м., удлинить водосточные трубы  (до 01.07.15)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.8.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена трубы ф-25-12м, отвод ф-25-8шт, отвод ф20-6шт. (до 01.08.15)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры(до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Сварка труб отопления, частичная замена трубы (Ф-32 4м), частичная замена запорной арматуры (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Монтаж светильников с датчиком движения. Профилактика внутридомовых эл. сетей. (до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


