ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 4
г. Нижнеудинск




                                         «02» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя  130 кв.м. (до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1 кв.м., удлинить водосточные трубы                  (до 01.06.15)

	-
	Подъезд
	
	
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.07.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры , частичная замена труб (сварка) (труба ф25-2м, сборка ф25-10шт, ф15-14шт, ф32-2шт.) (до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (сварка труб отопления) (до 01.09.15). (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей   (до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


