ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Аллейная, д. 25

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 72 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт отмостки 3кв.м. (до 01.08.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Подъезд
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.23)


	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС.                               (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, замена (вентиль ф20-2шт.).   (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	
	

	
	-подъезд
	Ревизия межэтажных шиитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Плавкая вставка – 1шт.                    (до 01.09.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Аллейная, д.25

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.                                                                        
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цвета цоколя


	72 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Частичный ремонт отмостки

	3 кв.м.

	Частичный ремонт 
	01.08.23

	3
	Ремонт подъездов (побелка, покраска)


	445 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	4
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. 
	Ревизия запорной арматуры ГВС.-12 шт. Запорная арматура ХВС- 7 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 24 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.23

	5
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	11 шт.
Плавкая вставка-1шт.
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 


	01.09.23

	6
	Замена запорной арматуры отопления

	Вентиль ф20-2шт.
	Текущий ремонт


	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

