ПЛАН

 мероприятий по текущему ремонту по результатам весеннего осмотра многоквартирного дома по ул. 2 Пролетарская, д. 8

г. Нижнеудинск




                                    «02» марта 2015г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Цоколь здания
	Ремонт цоколя ( покраска цоколя  общей S 130 кв.м. в срок до 01.06.15г)

	-
	Кровля
	Частичный  ремонт кровли 0,5 кв.м. (до 01.06.15)

	-
	Подъезд
	
	
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (штукатурка, побелка, покраска) (до 01.08.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам , сварка труб отопления (01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам (01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам , сварка труб отопления (01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей (до 01.08.15г)

	
	-подъезд
	


