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г. Нижнеудинск




                                         «11» марта 2015г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под., 2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 78 кв.м. ( до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1 кв.м. (до 01.07.15)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери (до 01.07.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (штукатурка, побелка, покраска) (до 01.08.15)

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб. (до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб, частичная теплоизоляция труб отопления ( до 01.09.14)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных  эл.щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


