ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 38
г. Нижнеудинск




                                         «03» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :         
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.
	5 под.
	6 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки (01.08.15)

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 202 кв.м. (до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1 кв.м., удлинить водосточные трубы (до 01.08.15)

	-
	Подъезд
	
	
	
	
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.15)


	-
	Лестничные площадки и марши
	Ремонт ограждений лестничного марша (до 01.08.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачных люков на замок (до 01.05.15)

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (штукатурка, побелка, покраска) (до 01.08.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления (до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Частичная замена запорной арматуры, трубы отопления (ф25-6м, ф32-4м, ф100-4м.) (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Монтаж светильников с датчиком движения. (до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


