ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 26
г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :      
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 72 м2 (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 2 кв.м. Прочистка желоба по периметру здания (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	Ремонт подъездов (побелка, покраска до 01.09.21)

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	 Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС (до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ХВС (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл.сетей   (до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.26

г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.                                                      
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	72 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.21

	2
	Требуется провести частичный ремонт кровли. Прочистка желоба по периметру здания

	2 кв.м.
20 п.м.
	Текущий ремонт 
	01.07.21

	3
	Произвести частичную замену труб ГВС. Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения, частичная замена. Замена навала на ХВС.

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 12 шт. Сварка труб ГВС. Теплоизоляция труб ГВС. Запорная арматура ХВС- 6 шт. 
Ревизия запорной арматуры отопления – 26 шт. Теплоизоляция труб отопления.
	Текущий ремонт 
	01.09.21

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.21

	5
	Повреждение известкового слоя стен в подъездах, окрашенного слоя сапожков в подъездах, ограждений лестничного марша


	445 кв.м.
	Ремонт подъездов, побелка покраска.
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

