      ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 93
г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки 3 кв.м. (до 01.09.21)

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 2 кв.м. ( до 01.08.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Входная дверь
	Ремонт межтамбурной двери в подъезд (до 01.09.21)

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры на стояке ХВС (до 01.09.21)

	
	- подъезд
	
	

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры . Теплоизоляция труб отопления. ( до 01.09.21)

	
	- подъезд
	

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
- подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д. 93
г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.
Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя
	58 кв.м
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Частичный ремонт шиферной кровли

	2 кв.м.

	Частичный  ремонт кровли
	01.08.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения. 
	 Ревизия запорной арматуры отопления– 10шт. Запорная арматура ХВС- 1шт. 
Сварка труб отопления. Теплоизоляция труб отопления

	Текущий ремонт (сварка труб, ревизия запорной арматуры)
	01.09.21

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. 
	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.21

	5
	Ремонт межтамбурной двери
	1 шт.
	Текущий ремонт 
	01.09.21

	6
	Частичный ремонт отмостки

	3 кв.м.
	Текущий ремонт 
	01.09.21


             Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

