ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 18
г. Нижнеудинск




                                         «02» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :   
:                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска  цоколя 72 кв.м. ( до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Удлинить водосточные трубы (до 01.08.15)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.15)

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры.  до(01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры  (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Замена канализационного стояка ф110-2м. (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка , замена труб отопления (ф50-5м) (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. (до 01.09.15) Монтаж светильников с датчиком движения . Профилактика внутридомовых эл. сетей. (до 01.05.15)

	
	-подъезд
	


