ПЛАН
весеннего осмотра общего имущества многоквартирного дома

по ул. Масловского, д. 40
г.Нижнеудинск




                                         «03» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 130 кв.м. (до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли1.5 кв.м., удлинить водосточные трубы ( до 01.09.15)

	-
	Подъезд
	
	
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей ( до 01.07.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (штукатурка, побелка, покраска)                        (до 01.08.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления (до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы, замена канализационного стояка (ф110-4м) (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, замена трубы отопления (ф32-30м) (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Монтаж светильников с датчиком движения.  (до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


