ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного по ул. Краснопролетарская, д. 35
г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.
	5 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя  195 м2. (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 8 п.м. Ремонт металлической разделки 0,5 кв.м. Ремонт водосточных труб.    (до 01.07.21) 

	-
	Подъезд
	
	
	
	
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Подвал
	

	-
	Чердак
	Утепление вентиляционного короба (до 01.07.21)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры ( до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия, замена запорной арматуры ХВС  (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия, запорной арматуры, сварка труб отопления                                                                                                             (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	
	

	
	- подъезд
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. 
 (до 01.05.21)

	
	- подвальное помещение
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Краснопролетарская, д. 35
г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	195 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Частичный ремонт коньковой доски, металлической разделки

	8 п.м./0,5 кв.м.
	Частичный ремонт кровли
	01.07.21

	3
	Провести ревизия запорной арматуры отопления и горячего водоснабжения. 

	Ревизия запорной арматуры ГВС.-30 шт. Запорная арматура ХВС- 14 шт. Ревизия запорной арматуры отопления – 50 шт.

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.21

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 


	01.09.21

	5
	Утепление вентиляционного короба

	1 шт.
	Текущий ремонт
	01.07.21

	6
	Ремонт водосточных труб


	Труба ф120-2 шт., колено ф120-1шт.
	Текущий ремонт
	01.07.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.      
