ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 40
г. Нижнеудинск




                                         «11» марта 2015г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя  68 кв.м. ( до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 0,5 кв.м. (01.06.15)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (01.08.15)

	-
	Лестничные площадки и марши
	Ремонт лестничного марша (до 01.08.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (штукатурка, побелка, покраска) (до 01.08.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия, частичная запорной арматуры, сварка труб.                   (до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	
	

	
	- подъезд
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ХВС. (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления                     ( до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
- подъезд
	Ревизия межэтажных эл. щитов. Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.15)


