 ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 83
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта  2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	
	

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 130 м2 (до 01.06.22)

	-
	Кровля
	Ремонт шиферной кровли (до 6 кв.м.) (до 01.08.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия , замена запорной арматуры (Вентиль ф25-2шт.), сварка труб.  (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб.                                        (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, частичная замена (вентиль ф20-6шт. Резьба приварная ф20-6шт, вентиль ф50-4шт.) Частичная замена трубы  (ф50-1м). ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подъезд
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. ( до 01.09.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д. 83
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	130 кв.м.
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.
	 Ревизия запорной арматуры ГВС-12шт., ХВС-10шт. и отопления-35 шт. Теплоизоляция труб ГВС и отопления. 

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления,  ГВС и ХВС.)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах.  Плавкая вставка-2шт, сжим прокалывающий-1шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	4
	Частичный ремонт шиферной кровли

	6 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.08.23

	5
	Частичная замена запорной арматуры отопления
	Вентиль ф20-6шт. Резьба приварная ф20-6шт, вентиль ф50-4шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	6
	Частичная замена трубы отопления
	Ф50-1м.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Замена запорной арматуры горячего водоснабжения
	Вентиль ф25-2шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.     

