ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Краснопролетарская, 27
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 3 кв.м. (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	
	
	
	

	
	Входная дверь
	
	
	
	

	
	Меж. тамбурные двери
	
	
	
	

	-
	Внутренние стены
	
	
	
	

	-
	Лестничные площадки и марши
	
	
	
	

	-
	Оконные блоки
	
	
	
	

	-
	Чердачный люк
	
	
	
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	
	
	
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	Ревизия запорной арматуры (01.09.23)

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.23)

	
	- подвальное помещение
	

	
	Система отопления 
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Краснопролетарская, д. 27
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.
.   
   При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Ревизия запорной арматуры на трубах отопления,  холодного и горячего.

	ХВС – 1шт.
ГВС-1шт.

Отопление – 1шт.
	Текущий ремонт (ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	2
	Частичный ремонт кровли

	3 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.07.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

