
ПЛАН

 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 10
г. Нижнеудинск




                                         «02» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :      
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки 0,3 кв.м.  (до 01.08.15)

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 130 кв.м. ( до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1,2 кв.м (до 01.06.15)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.07.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка трубы ГВС. ( до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Частичная замена трубы ф76-32м, частичная замена запорной арматуры. (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Монтаж светильников с датчиком движения ( до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


