ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 36
г. Нижнеудинск




                                         «11» марта 2015г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.,2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя  68 кв.м.( до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 0,5 кв.м.(до 01.06.15)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (штукатурка, побелка, покраска)              (до 01.08.15)

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	

	
	- подвальное помещение
	Ремонт и замена запорной арматуры                                         (замена вентиля ф32-1шт) (до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ХВС.                (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ( до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей.  ( до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


