ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Знаменская, 28

г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :       
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 3 кв.м. (до 01.07.23)                                            

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	
	

	
	
	Ревизия запорной арматуры на стояке ХВС. ( до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления.                 ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. Сжим прокалывающий – 1шт. ( до 01.09.23)




Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                                по ул. 2 Знаменская, 28
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.
Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.
   При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя  цоколя


	58 кв.м.
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Частичный ремонт шиферной кровли

	3 кв.м.
	Текущий ремонт (частичный ремонт шиферной кровли)
	01.07.23

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения.
	Ревизия запорная арматура ХВС- 1 шт. Сварка труб ХВС.

Ревизия запорной арматуры отопления – 30 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Сжим прокалывающий -1шт.

	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

