  ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Калинина, д. 125а
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :    
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 68 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 7 кв.м. (до 01.06.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.23)

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ХВС
	Ремонт запорной арматуры, частичная замена (Вентиль шаровый ф32-1шт, сборка ф32-1шт, резьба приварная ф15-2шт, вентиль шар. Ф15-2шт, вентиль шар. Ф20-1шт, вентиль ф25-1шт, резьба приварная  ф25-1шт, сборка ф25-1шт. , частичная замена труб (Труба ф25-1м, труба ф40-2м.). ( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления.                    ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение, подъезд
	 Профилактика внутридомовых эл. сетей (до 01.09.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Калинина, д. 125а
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта.2023г. 

Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	68 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорная арматура отопления и холодного водоснабжения.
	 Ревизия запорной арматуры ХВС– 9 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 30 шт. 


	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	3
	Частичная замена запорной арматуры холодного водоснабжения
	Вентиль шаровый ф32-1шт, сборка ф32-1шт, резьба приварная ф15-2шт, вентиль шар. Ф15-2шт, вентиль шар. Ф20-1шт, вентиль ф25-1шт, резьба приварная  ф25-1шт, сборка ф25-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	4
	Частичная замена трубы холодного водоснабжения
	Труба ф25-1м, труба ф40-2м.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	5
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. 
	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.23

	6
	Ремонт межтамбурных дверей 
	3 шт.


	Текущий ремонт (ремонт межтамбурных дверей)
	01.08.23

	7
	Провести частичный ремонт шиферной кровли.

	7 кв.м.
	Частичный ремонт кровли.
	01.06.23


   Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.     
