ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Кржижановского, д. 1
г. Нижнеудинск




                                        «18» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :         
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 47 кв.м. (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	

	-
	Подъезд
	

	
	Входная дверь
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.07.21)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры ( до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное
	Ревизия запорной арматуры, сварка стояка отопления.               ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. (01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Кржижановского, д. 1
г. Нижнеудинск




                                         «18» марта 2021г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Провести ревизию запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения.

	Запорная арматура ХВС- 1щт.
Запорная арматура отопления – 13 шт.

	Ревизия запорной арматуры ХВС и отопления, сварка труб ХВС.
	01.09.21

	2
	Провести ревизию и  профилактический осмотр электрических сетей 


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия и  профилактический осмотр электрических сетей 


	01.09.21


	3


	Потеря окрашенного слоя цоколя


	47 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	4
	Ремонт межтамбурных дверей
	1 шт.
	Текущий ремонт 


	01.09.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.     
