 ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 38

г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.,2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 68 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт шиферной кровли  5 кв.м.                      (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.23)

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, (Вентиль ф20-12шт, резьба ф20-16шт.),  частичная замена.  (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, частичная замена (Вентиль ф20-4шт, резьба ф20-8шт.)  сварка труб ХВС. (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена  (Вентиль ф20-8шт, резьба ф20-16шт, вентиль ф15-4шт, сборка ф15-4шт, тройник ф15-4шт, заглушка ф15-4шт, резьба ф15-8шт.) ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл.сетей. Плавкая вставка -1шт. ( до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул.  Знаменская, д. 38

г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	68 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.
	 Ревизия запорной арматуры ГВС -10шт. Ревизия запорной арматуры ХВС- 6 Сварка труб ХВС. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 30 шт. Сварка труб отопления. 
	Текущий ремонт (ревизия , сварка труб).
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка-1шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	4
	Ремонт межтамбурных дверей
	2 шт.


	Текущий ремонт (ремонт межтамбурных дверей)
	01.08.23

	5
	Требуется ремонт шиферной кровли.

	5 кв.м.

	Частичный ремонт кровли.
	01.07.23

	6
	Частичная замена запорной арматуры холодного водоснабжения
	Вентиль ф20-4шт, резьба ф20-8шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Частичная замена запорной арматуры горячего водоснабжения
	Вентиль ф20-12шт, резьба ф20-16шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	8
	Частичная замена запорной арматуры отопления
	Вентиль ф20-8шт, резьба ф20-16шт, вентиль ф15-4шт, сборка ф15-4шт, тройник ф15-4шт, заглушка ф15-4шт, резьба ф15-8шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

