ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 24
г. Нижнеудинск




                                         «03» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ : 
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 49 кв.м. ( 01.06.15)

	-
	Кровля
	Удлинить водосточные трубы (до 01.07.15)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери (до 01.07.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (штукатурка, побелка, покраска) (до 01.07.15)

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС, частичная теплоизоляция труб ГВС  (до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная теплоизоляция труб отопления (до 01.09.15)

	
	Электрические сети 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Монтаж светильников с датчиком движения.  (до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


