ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Кржижановского, д. 21

г. Нижнеудинск




                                        «06» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :      
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	.
	

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 65м2. (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	

	
	Отмостка
	

	-
	Подвал
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.23)

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб холодного водоснабжения.( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, замена (Резьба приварная ф15-3шт, ф20-3шт.сборка ф20-3шт, вентиль ф15-3шт, ф20-3шт,) сварка труб отопления, частичная замена  (труба ф20-2м) теплоизоляция труб отопления. (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. 

Ревизия ВРУ. (до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Кржижановского, д. 21
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	65 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Требуется  ревизия запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения. Частичная замена трубы отопления.

	 Ревизия запорной арматуры ХВС– 9 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления –  35 шт. Теплоизоляция труб отопления. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, частичная замена трубы отопления)
	01.09.23

	3
	Ревизия ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. 

	24 п.м.


	Ревизия ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей.

	01.09.23

	4
	Ремонт межтамбурных дверей. 
	2 шт.


	Текущий ремонт 
	01.08.23

	5
	Частичная замена запорной арматуры отопления 

	Резьба приварная ф15-3шт, ф20-3шт.сборка ф20-3шт, вентиль ф15-3шт, ф20-3шт, 
	Чистка подвального помещения с разбором старых кладовых
	01.09.23

	6
	Частичная замена трубы отопления 
	Ф20-2м.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.      
