ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Краснопролетарская, 33

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 145 кв.м. (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 2 п.м. (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.23)

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры., частичная замена (ф32-1шт.)  (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры ХВС (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена (вентиль ф20-1шт.). Частичная замена трубы отопления (ф50-18м, отвод ф50-4шт.) (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Плавкая вставка-3шт. ( до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Краснопролетарская, д. 33
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	145 кв.м.
	Окраска цоколя по периметру задания
	01.06.23

	2
	Частичный ремонт коньковой доски

	2 п.м.
	Текущий ремонт кровли 
	01.07.23

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, холодного и горячего водоснабжения, частичную замену.
Сварка труб отопления и горячего водоснабжения.
	Ревизия запорной арматуры ГВС.-30 шт. 
Запорная арматура ХВС- 14 шт. 
Ревизия запорной арматуры отопления – 50 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры.)
	01.09.23

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 

	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка-3шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 


	01.09.23

	5
	Частичная замена запорной арматуры отопления
	Вентиль ф20-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	6
	Частичная замена запорной арматуры горячего водоснабжения 
	Ф32-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Частичная замена трубы отопления 
	Труба ф50-18м, отвод ф50-4шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	8
	Ремонт подъездов (побелка, покраска)
	890 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23


  Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.      
