ПЛАН
весеннего осмотра общего имущества многоквартирного дома

по ул. Масловского, д. 66

г.Нижнеудинск




                                         «19» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	

	
	Отмостка
	Ремонт площадки перед входом в подъезд № 1,2 (до 01.09.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 4 п.м. (до 01.06.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	

	
	-подъезд
	
	
	

	-
	Система ХВС
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Замена вентиля ХВС ф25-1шт.. (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Профилактика внутридомовых эл.сетей. (до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 66

г. Нижнеудинск




                                         «19» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Требуется частичный  ремонт коньковой доски

	4 п.м.
	Текущий ремонт

	01.06.21

	2
	Ревизия запорной арматуры отопления, замена вентиля  холодного водоснабжения.

	Запорная арматура ХВС-ф25-1шт.замена
Запорная арматура отопления-15 шт.
	Ревизия запорной арматуры, замена.
	01.09.21

	3
	Ревизия электрических сетей в подъездах дома.

	1,2,3 подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. 
	01.09.21

	4
	Ремонт площадки перед входом в подъезд 
	1,2 подъезд 2 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

