ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 40
г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.,2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 68 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Ремонт водосточной системы (до 01.07.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.21)

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия, замена запорной арматуры, сварка труб ХВС. Замена вентиля ф50-1шт, ф20-1шт, резьба ф20-1шт.             (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, сварка труб Теплоизоляция труб отопления. ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл.сетей. ( до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул.  Знаменская, д. 40

г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.

Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	68 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Частичный ремонт шиферной кровли

	2,5 кв.м.
	Текущий ремонт кровли
	01.08.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.
	 Ревизия запорной арматуры ГВС -10шт. Ревизия запорной арматуры ХВС- 6 Сварка труб ХВС. Замена вентиля ф50-1шт, ф20-1шт, резьба ф20-1шт.              

Ревизия запорной арматуры отопления – 30 шт. Сварка труб отопления. 
	Текущий ремонт (ревизия, замена, сварка труб).
	01.09.21

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ. 


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.21

	5
	Ремонт межтамбурных дверей 
	2 шт.

	Текущий ремонт 
	01.08.21

	6
	Ремонт водосточной системы
	Колено ф120-2шт.
	Текущий ремонт
	01.07.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

