ПЛАН

 мероприятий по текущему ремонту по результатам весеннего осмотра многоквартирного дома по ул. 2 Пролетарская, д. 8

г. Нижнеудинск




                                    «04» марта 2021г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя  130 м2. (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 2 кв.м. (до 01.06.21)

	-
	Подъезд
	Ремонт подъездов (побелка, покраска до 01.09.21)

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей 1,4 подъезд (до 01.08.21)

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам. Теплоизоляция труб ГВС. (01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам.(01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы. (01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры по стоякам отопления. (01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей (до 01.08.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.8

г. Нижнеудинск




                                     «04» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя 


	130 м2
	Окраска цоколя по периметру дома
	15.05.21

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. Сварка труб отопления, горячего и холодного водоснабжения.

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 24 шт,
Запорная арматура ХВС- 12 шт. 
Ревизия запорной арматуры отопления – 44 шт. 

	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.21

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.08.21

	4
	Провести ремонт межтамбурных дверей
	1,4 под.

	Текущий ремонт

	01.08.21

	5
	Повреждение известкового слоя стен в подъездах, окрашенного слоя сапожков в подъездах, ограждений лестничного марша


	890 кв.м.
	Ремонт подъездов, побелка покраска.
	01.09.21

	6
	Частичный ремонт шиферной кровли


	2 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.06.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

