ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 22
г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки, ограждения подвала 5 кв.м. (до 01.09.21)

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 72 м2. (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Ремонт коньковой доски 4 п.м. (до 01.08.21) Ремонт вентиляционного короба 1шт. (до 01.08.21)

	
	Подъезд
	

	
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС, частичная замена трубыф25-2м. (до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб  (до 01.09.21 )

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка трубы отопления, частичная замена ф32-10м, ф25-10м.  (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. (до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 22

г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя


	72 м2
	Окраска цоколя
	15.05.21

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. Частичная замена труб ГВС и отопления.

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 10 шт.Частичная замена трубы ГВС ф25-2м. 
Запорная арматура ХВС- 7 шт. Ревизия запорной арматуры отопления – 15 шт. Частичная замена труб ф32-10м, ф25-10м.Сварка труб отопления.
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб, частичная замена труб ГВС и отопления).
	01.09.21

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.21

	5
	Провести частичный ремонт коньковой доски

	4 п.м.

	Текущий ремонт


	01.09.21


	6
	Ремонт вентиляционного короба

	1 шт.
	Текущий ремонт 
	01.08.21

	7
	Частичный ремонт отмостки, ограждения подвала
	5 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

